## Лист1
Показатели оценки надежности системы теплоснабжения ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль"
Наименование теплоснабжающей организации | Показатель надежности электроснабжения (Кэ) | Показатель надежности водоснабже-ния источников тепловой энергии (Кв) | Показатель надежности топливо- снабжения источников тепловой энергии (Кт) | Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) | Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети (Кр) | Показатель технического состояния тепловых сетей (Кс) | Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк_тс) | Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Кнед) | Показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Кп) | Показатель оснащенности машинами, механизмами и оборудованием (Км) | Показатель наличия основных материаль-но-техниче-ских ресурсов (Ктр) | Показатель укомплекто-ваннотси передвижными источниками электропита-ния (Кист) | Показатель готовности к проведению восстановительных работ (Кгот)
ООО "Газпром теплоэнерго Ярославль" | 0.6 | 0.91 | 0.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9